MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy


tel.: 376 347 111, e-mail: posta@mukt.cz

fax: 376 310 194, 376 347 342                                                                                                                                                     



             

	Číslo jednací 
	Ukládací znak
	Vyřizuje / linka
	Datum 

	ŽP/10840/08/Bá                                            
	231.2 A/5
	Bálková/241    
	23.9.2008     


Povolení k vodním dílům „ČISTÁ BEROUNKA II. ETAPA, Podprojekt č. 5 PLÁNICE – kanalizace a ČOV, Část 5A PLÁNICE – kanalizace I. část“ s umístěním na pozemcích parc.č.  254 (PK), 243/1 (PK), 244/1(PK), 2377/1 (PK), 2378/1 (KN), 2378/2 (KN), 2267 (KN), 2260/12 (KN), 2266 (PK), 2260/36 (PK), 2260/35 (PK), 2374/72 (KN), 2260/41 (PK), 2260/13 (PK), 2260/15 (PK), 2260/16 (PK), 2260/28 (PK), 2260/29 (PK), 2260/30 (PK), 2260/18 (KN), 2391/1 (KN), 2374/76 (KN), 2260/1 (KN), 2374/68 (KN), 2374/63 (KN), 2260/84 (KN), 256/1 (PK), 256/2 (PK), 257 (PK), 265 (PK), 264/2 (PK), 501/1 (PK), 499/1 (PK), 499/3 (PK), 507 (PK), 510 (PK), 505/15 (KN), 505/16 (KN), 505/19 (KN), 505/21 (KN), 258 (PK), 2377/1 (KN), 2377/1 (PK), 2374/21 (KN), 2374/19 (KN), 2374/10 (KN), 2374/44 (KN), 2374/40 (KN), 2374/83 (KN), 2374/82 (KN), 155/2 (KN), 2374/46 (KN), 2374/47 (KN), 2426/1 (KN), 2448/3 (KN) v k.ú. Plánice





R O Z H O D N U T Í :

     Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. §§ 104 

a 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“) a podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů






       v y d á v á

žadateli

Obchodní firma nebo název :

Město Plánice                      

Sídlo : 




Křižíkovo nám. 180, 340 34 Plánice      

Identifikační číslo : 


00255980 

stavební povolení k provedení vodních děl podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a v souladu

s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona „ČISTÁ BEROUNKA II. ETAPA, Podprojekt č. 5 PLÁNICE – kanalizace a ČOV, Část 5A PLÁNICE – kanalizace I. část“ zahrnující tyto stavební objekty:

Kanalizační stoky

Stoka A

PE-HD DN 1000



6,54 m




PE-HD DN 800



32,06 m




PE-HD DN 600



113,10 m




PVC DN 250




122,40 m

Stoka A-1

PVC DN 300




270,82 m

Stoka A-2

PE-HD DN 600



146,76 m




PVC DN 500




330,50 m




PVC DN 400




380,76 m

Stoka A-2-1

PVC DN 400




266,98 m

Stoka A-2-2

PVC DN 300




130,11 m

Stoka A-2-3

PVC DN 300




48,99 m

Stoka A-2-4

PVC DN 300




97,07 m

Stoka B

PE-HD DN 700



16,13 m




PE-HD DN 600



467,71 m




PVC DN 500




655,21 m




PVC DN 400




219,60 m

Stoka B-1

PVC DN 300




450,56 m

Stoka B-2

PVC DN 400




91,04 m

Stoka B-3

PVC DN 400




375,70 m






PVC DN 300




163,02 m

Stoka B-3-1

PVC DN 300




64,58 m

Stoka B-3-2

PVC DN 300




47,06 m

Stoka B-4

PVC DN 300




150,82 m

Stoka B-5

PVC DN 300




69,16 m

Stoka B-6

PVC DN 300




128,83 m

Stoka B-6-1

PVC DN 300




43,33 m

Stoka OS-1

PE-HD DN 900



121,87 m

včetně kanalizačních šachet

Odlehčovací komora

OK-1 je navržena jako podzemní jednokomorový monolitický železobetonový objekt o rozměrech půdorysu 5000x3000 mm.
Vyústní objekt

VO-1 do řeky Úslavy.

Zrušení stávajících stok

Zrušení stávajících stok ve výkopu

kanalizační stoka DN 500


749 m

kanalizační stoka DN 400


764 m

Zrušení stávajících stok mimo výkop

kanalizační stoka DN 500


529 m

vše na pozemcích parc.č. 254 (PK), 243/1 (PK), 244/1(PK), 2377/1 (PK), 2378/1 (KN), 2378/2 (KN), 2267 (KN), 2260/12 (KN), 2266 (PK), 2260/36 (PK), 2260/35 (PK), 2374/72 (KN), 2260/41 (PK), 2260/13 (PK), 2260/15 (PK), 2260/16 (PK), 2260/28 (PK), 2260/29 (PK), 2260/30 (PK), 2260/18 (KN), 2391/1 (KN), 2374/76 (KN), 2260/1 (KN), 2374/68 (KN), 2374/63 (KN), 2260/84 (KN), 256/1 (PK), 256/2 (PK), 257 (PK), 265 (PK), 264/2 (PK), 501/1 (PK), 499/1 (PK), 499/3 (PK), 507 (PK), 510 (PK), 505/15 (KN), 505/16 (KN), 505/19 (KN), 505/21 (KN), 258 (PK), 2377/1 (KN), 2377/1 (PK), 2374/21 (KN), 2374/19 (KN), 2374/10 (KN), 2374/44 (KN), 2374/40 (KN), 2374/83 (KN), 2374/82 (KN), 155/2 (KN), 2374/46 (KN), 2374/47 (KN), 2426/1 (KN), 2448/3 (KN) v k.ú. Plánice, městě Plánice, č.h.p. 1-10-05-003, přímé určení polohy (orientačně podle souřadnic X,Y) : kanalizace začátek: - 822165, - 1109458, konec: -  821205, - 1109608 
Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Kanalizační soustava


- 01 ( kanalizace pro veřejnou potřebu )

Charakter kanalizační soustavy
- 01 ( jednotná )

Účel užívání  povolených staveb vodních děl :

- odvádění vod

Pro provedení stavby vodních děl se podle ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona ukládají tyto podmínky a povinnosti :

· Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání  s vodoprávním úřadem.

· Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou.

· Při provádění stavby je nutné dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

· Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

· Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek ”Stavba povolena”, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do úplného dokončení stavby. Štítek může být  nahrazen informační tabulí.

· Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto podzemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů uvedených v jejich vyjádřeních k povolované stavbě a to zejména:

- ČEZ Distribuce, a.s. - ze dne 21.3.2008                       
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 17.3.2008 zn. 31072/08/CPN/VV0   

- RWE Distribuční s.r.o. ze dne 18.3.2008 zn. R.F.400308                      
- VODOSPOL s.r.o. ze dne 5.11.2007 zn. V-932-2007-2557

· Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a veškerá stávající podzemní vedení je nutné respektovat a výkopy provádět tak, aby nedošlo k poškození těchto vedení. 

· Prostor stavby bude opatřen zábradlím, označen a za snížené viditelnosti i osvětlen. Stavebník je povinen dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních objektů i pozemků a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit.

· Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou osobou. Oprávněná osoba, která stavbu provede (název právnické osoby „firmy“ nebo jméno fyzické osoby oprávněné k podnikání) bude písemně sdělena zdejšímu odboru před zahájením prací. Zároveň bude sdělen termín zahájení stavby.

· Vodovodní řad bude před zprovozněním řádně vypláchnut a vydesinfikován. Nezávadnost dodávané vody bude doložena při kolaudaci rozborem vody (rozsah krácený) provedený oprávněnou laboratoří.

· Stavba bude dokončena v termínu do 31. 12. 2010.                                                                    
· Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby : 

- po montáži trubního vedení před jeho zasypáním (po jednotlivých úsecích)

- po dokončení stavby

· Datum ukončení jednotlivých fází výstavby stavebník oznámí zdejšímu vodoprávnímu úřadu písemně v dostatečném předstihu. 

· Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o povolení k užívání vodních děl bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby, geometrické zaměření stavby v katastrální mapě včetně výškového před zásypem kanalizace, protokol o předání a převzetí stavby, výsledky zkoušek nepropustnosti kanalizace, prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o předání či zneškodnění odpadů a stanoviska dotčených orgánů k povolované stavbě. 





O d ů v o d n ě n í :

 
Město Plánice, se sídlem Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice, IČ: 00255980 podalo dne 5.8.2008 žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu „ČISTÁ BEROUNKA II. ETAPA, Podprojekt č. 5 PLÁNICE – kanalizace a ČOV, Část 5A PLÁNICE – kanalizace I. část“ s umístěním na pozemcích parc.č.  254 (PK), 243/1 (PK), 244/1(PK), 2377/1 (PK), 2378/1 (KN), 2378/2 (KN), 2267 (KN), 2260/12 (KN), 2266 (PK), 2260/36 (PK), 2260/35 (PK), 2374/72 (KN), 2260/41 (PK), 2260/13 (PK), 2260/15 (PK), 2260/16 (PK), 2260/28 (PK), 2260/29 (PK), 2260/30 (PK), 2260/18 (KN), 2391/1 (KN), 2374/76 (KN), 2260/1 (KN), 2374/68 (KN), 2374/63 (KN), 2260/84 (KN), 256/1 (PK), 256/2 (PK), 257 (PK), 265 (PK), 264/2 (PK), 501/1 (PK), 499/1 (PK), 499/3 (PK), 507 (PK), 510 (PK), 505/15 (KN), 505/16 (KN), 505/19 (KN), 505/21 (KN), 258 (PK), 2377/1 (KN), 2377/1 (PK), 2374/21 (KN), 2374/19 (KN), 2374/10 (KN), 2374/44 (KN), 2374/40 (KN), 2374/83 (KN), 2374/82 (KN), 155/2 (KN), 2374/46 (KN), 2374/47 (KN), 2426/1 (KN), 2448/3 (KN) v k.ú. Plánice.

Žádost byla doložena projektem stavby.


Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. 115 odst. 1 vodního zákona, dle příslušných ustanovení stavebního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád (dále jen  „správní řád“), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že místo stavby je všem účastníkům řízení známo, upustil zdejší odbor životního prostředí od místního šetření a stanovil lhůtu k uplatnění námitek do 8 dnů od doručení oznámení s upozorněním, že na pozdější námitky nebude brán zřetel. Oznámení o zahájení řízení bylo zároveň provedeno veřejnou vyhláškou.


V uvedené lhůtě nebyly vzneseny žádné námitky, bránící povolení k provedení vodních děl dle ust. § 15 vodního zákona.


K projektu stavby vodních děl byla vydána tato vyjádření, stanoviska a souhlasy:

MěÚ Klatovy, OVÚP – územní rozhodnutí ze dne 11.4.2005 pod čj. výst./4855/04-Bo.
MěÚ Klatovy, OVÚP – souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 2.9.2008.

MěÚ Klatovy, OŽP – vyjádření ze dne 8.11.2007 pod čj. ŽP/10768/07/Ro.
MěÚ Klatovy, OŽP – vyjádření ze dne 16.11.2007 pod čj. ŽP/11246/07/Rt.

MěÚ Klatovy, OD – stanovisko ze dne 18.12.2006 pod zn. OD/6500/2006.

MěÚ Klatovy, OŠKCR – upozornění ze dne 14.12.2006 pod zn. 1308/2006.

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – vyjádření ze dne 13.12.2006.

KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy – stanovisko ze dne 18.12.2006, zn. 27575/06/21.                                        

HZS Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy – závazné stanovisko ze dne 30.10.2007 čj. HSPM-321   -4/KT/SPD-2007.

Policie ČR, dopravní inspektorát Klatovy, č.j. ORKT-2-483/ 2006 ze dne 27.12.2006.                                      
Správa a údržba silnic Klatovy – stanovisko  ze dne 14.12.2006 pod čj. 272/08/06.

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Rokycany – vyjádření ze dne 18.12.2006 zn. OPV/RO/948/2006.

VODOSPOL s.r.o. souhlas ze dne 5.11.2007 zn. V-932-2007-2557.

ČEZ Distribuce, a.s. -vyjádření ze dne 21.3.2008.               

RWE Distribuční s.r.o. - vyjádření ze dne 18.3.2008 zn. R.F.400308                              

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.- vyjádření ze dne 17.3.2008 zn. 31072/08/CPN/VV0   

Vojenská a ubytovací stavební správa, čj.- 2006 – ÚP/2006-7103 ze dne 7.12.2006.

Vegacom a.s. – vyjádření ze dne 7.5.2008 zn. VGC/P36398/08/JK.

RWE Transgas Net, s.r.o. čj. 1272/08 ze dne 12.3.2008.
MERO ČR, a.s. – vyjádření ze dne 13.12.2006 čj. 2006/12/105-1.

ČEPRO, a.s. – vyjádření ze dne 25.6.2007 čj. 4093/PŘ/07.

Povodí Vltavy, s.p. –  stanovisko a vyjádření ze dne 12.9.2008, pod zn. 2008/46544/343/Hu.
Pozemkový fond ČR – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 1.9.2008.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, odbor Odloučené pracoviště Klatovy – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 12.8.2008.
Správa a údržba silnic Klatovy – smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 27.8.2008.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. 


Upozorňujeme stavebníka na dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb - §§ 152, 153, 154, 155, 156, 157 a 160 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a na povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (zajištění záchranného archeologického výzkumu při výkopových pracích).
        
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zákona o vodách a z hlediska SVP bylo zjištěno, že povolenými vodními díly za shora uvedených podmínek a povinností nedojde k porušení vodoprávních ani jiných oprávněných zájmů. 

Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku uvedeno.

Doklad o dokončení a řádném provedení, vystavený zhotovitelem stavby, slouží stavebnímu úřadu k posouzení, zda stavba byla provedena dle ověřeného projektu.             






Poučení účastníků :


Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu   odvolání, ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem 

v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.              

                                                                                                                         Ing. Libor Nebeský                                                                       

                                                                                                                          vedoucí odboru ŽP 

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
- ověřený projekt stavby 

- štítek „Stavba povolena“ 

Doručí se:
Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 písm.a) správního řádu) doporučeně do vlastních rukou 
Město Plánice, se sídlem Křižíkovo náměstí 180, 340 34 Plánice 
Další účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu) veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány a ostatní na dodejku
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, se sídlem v Plzni, územní pracoviště 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň
Městský úřad Klatovy, Odbor školství, kultury a CR

Městský úřad Klatovy, OVÚP 
Městský úřad Klatovy, OD

Policie ČR, Okresní ředitelství – dopravní inspektorát, Riegrovy sady 138, 339 15 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, 339 67 Klatovy

Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, Pracoviště Rokycany, Šťáhlavská 817, 337 01 Rokycany

Vodospol s.r.o., Ostravská 169, 339 01 Klatovy 4
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 864/8, Děčín    
RWE Distribuční služby, s.r.o., RC Klatovy, Plynárenská 499/01, 657 02 Brno     

Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, P.O.BOX č. 56, 130 76 Praha 3

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech

po dobu 15ti dnů

Městský úřad Plánice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Plánici po dobu 15 dnů                            

Vyvěšeno dne:






Sejmuto dne:

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

