VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

	ZKRÁCENÝ POPIS
	Měrná jednotka
	Množství
	Materiál (Kč)
	Montáž (Kč)

	Svítidlo Atos
	ks
	7,-
	
	

	Vysokotlaká sodíková výbojka 70W
	ks
	7,-
	
	---

	Dvoustupňový bezpaticový osvětlovací stožár KL 6 – 133/60
	ks
	2,-
	
	

	Třístupňový bezpaticový osvětlovací stožár GA 6 – 111/89/76
	ks
	3,-
	
	

	Výložník GD 1 – 1500
	ks
	3,-
	
	

	Betonový sloup 9/3kN
	ks
	1,-
	
	

	Výložník s vyložením 2m (Ø60mm)
	ks
	1,-
	
	

	Kotevní objímka Ø180mm 
	ks
	6,-
	
	

	Kotevní objímka Ø60mm
	ks
	2,-
	
	

	Držák osvětlovacích těles UNI
	ks
	1,-
	
	

	Skříň SP100/PSP1P (3x100A)
	ks
	2,-
	
	

	Svorkovnice stožárová s pojistkou
	ks
	5,-
	
	

	Pojistka nožová NN PLN000 25A
	ks
	2,-
	
	

	Pojistka nožová NN PLN000 10A
	ks
	5,-
	
	

	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 - elektrovýzbroj
	

m 
	40,-
	
	

	Ukončení CYKY-J 3x2,5mm2 (na svorkovnici, ve svítidle)
	ks
	12,-
	
	

	Vodiče AES 2x16mm2 na podpěrných bodech
	m
	72,-
	
	

	Svorka kotevní pro AES 2x16mm2
	ks
	4,-
	
	

	Ukončení AES 2x16mm2 (v SP100)
	ks
	2,-
	
	

	Uchycení svodu AES 2x16mm2 po betonovém sloupu
	ks
	6,-
	
	

	Kacel CYKY-J 4x16mm2 - volně uložený
	m 
	272,-
	
	

	PE trubka vlnitá Ø63/52mm z role
	m
	282,-
	
	

	Zatažení kabelu do ochranné trubky
	m
	282,-
	---
	

	Fólie výstražná z PVC (šířka 33cm)
	m
	272,-
	
	

	Kabel CYKY-J 4x16mm2 - pevně uložený
	m
	28,-
	
	

	Ukončení CYKY-J 4x16mm2 (v SP100, na svorkovnici)
	ks
	10,-
	
	

	Kryt kabelu NN (2,5m)
	ks
	

2,-
	
	

	Zemnící drát FeZn Ø10mm
	m
	293,-
	
	

	Spojení drátových zemničů svorkou
	ks
	7,-
	
	

	Nátěr uzemnění v zemi (gumoasfalt)
	kg
	0,7
	
	

	Svorka připojovací (připojení stožárku)
	ks
	5,-
	
	

	Svorka hromosvodová zkušební
	ks
	2,-
	
	

	Lano FeZn 50mm2 (svodový vodič bez podpěr)
	m
	14,-
	
	

	Uchycení svodu FeZn 50mm2 po betonovém sloupu
	ks
	5,-
	
	

	Omezovač přepětí 1kV (montáž na AES 16mm2)
	ks
	2,-
	
	

	Ochranná lišta dřevěná na betonový sloup
	ks
	2,-
	
	---

	Upevnění ochranné lišta dřevěné na betonový sloup
	ks
	4,-
	
	

	Připojení AESu na AlFe svorkou
	ks
	4,-
	
	

	Svorka polopropichovací AES – CYKY 2,5mm2 
	ks
	4,-
	
	

	Svorka polopropichovací AES – FeZn 50mm2
	ks
	2,-
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ZEMNÍ PRÁCE

	ZKRÁCENÝ POPIS
	Měrná jednotka
	Množství
	Materiál (Kč)
	Montáž  (Kč)

	Výkop kabelové rýhy 35/80cm ručně (třída zeminy 3)
	m
	57,-
	---
	

	Zához kabelové rýhy 35/80cm ručně (třída zeminy 3)
	m
	57,-
	---
	

	Výkop kabelové rýhy 50/120cm ručně (třída zeminy 3)
	m
	5,-
	---
	

	Zához kabelové rýhy 50/120cm ručně (třída zeminy 3)
	m
	5,-
	---
	

	Hloubení kabelové rýhy 35/80cm strojně (třída zeminy 3)
	m
	200,-
	---
	

	Hloubení kabelové rýhy 50/120cm strojně (třída zeminy 3)
	m
	10,-
	---
	

	Záhrn kabelové rýhy strojně
	m3
	62,-
	---
	

	Hutnění výkopu po 20-ti centimetrových vrstvách
	m3
	80,96
	---
	

	Sejmutí drnu a položení drnu
	m2
	87,5
	---
	

	Asfalt vozovka – demontáž a montáž
	m2
	4,5
	
	

	Beton vozovka – demontáž a montáž
	m2
	2,-
	
	

	Beton chodník – demontáž a montáž
	m2
	3,15
	
	

	Výkop jámy ručně (třída zeminy 3) – pro betonový sloup
	m3
	0,96
	---
	

	Zához jámy ručně (třída zeminy 3)
	m3
	0,384
	---
	

	Betonový základ betonového sloupu
	m3
	0,46
	
	

	Bednění
	m2
	0,48
	
	

	Výkop jámy ručně (třída zeminy 3) – pro stožáry
	m3
	0,5
	---
	

	Hloubení jámy strojně (třída zeminy 3)
	m3
	0,75
	---
	

	Zához jámy ručně (třída zeminy 3)
	m3
	0,62
	---
	

	Hutnění 
	m3
	0,62
	---
	

	Roura betonová 1m světlost 30cm 
	ks 
	5,-
	
	

	Písek zásypový
	m3
	0,32
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


OSTATNÍ NÁKLADY

	ZKRÁCENÝ POPIS
	Měrná jednotka
	Množství
	

	Výchozí revize
	ks
	1,-
	

	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby
	m
	330,-
	

	Vypracování geometrického plánu (pozemek s kat.číslem 2260/129)
	ks
	1,-
	

	Vklad věcného břemene na katastrální úřad (František Roub)
	ks
	1,-
	

	Náhrada (František Roub)
	Kč
	
	5000,-

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VÝKAZ VÝMĚR
